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[bookmark: _Toc22453]一、园区概况
（一）园区基本情况
园区历史沿革和基本情况：湘西高新技术产业开发区位于湘西自治州吉首市、凤凰县的交界处，园区代码S437071，是湘西州委、州政府直接管理的省级高新技术产业开发区。园区于2004年开工建设，前身为吉凤工业园；2006年经省人民政府批准设立湘西吉凤经济开发区，2011年经批准更名为湖南湘西经济开发区，并以“二级公章”行使州级经济管理权限；2019年2月获省政府批准为省级高新技术开发区。园区规划环评批复（含调扩区、跟踪评价）均已完成，规划环评批复文号湘环评〔2013〕314号，调扩区规划环评审查意见为湘环评函〔2024〕45号。根据湘环评函〔2024〕45号文，2024年调扩区后园区规划面积为821.81公顷，主要分为两个区块，其中主园区为738.55公顷，包括核心区、东区及西区，核心区主要发展电子信息产业，东区主要发展大健康产业，西区主要发展大健康、新材料产业；酒鬼酒生态工业园规划面积为83.26公顷，主要发展大健康（白酒）产业。
（二）入园企业基本情况
[bookmark: _GoBack]截至2025年底，园区规上工业企业数量36家，其中本年度内新入园企业数量1个，本年度退出企业数量13个。园区内已完成环评批复手续企业数量28个（不含已退出企业），其中本年度新增项目环评批复1个。园区内已完成环保竣工验收手续企业数量25个，本年度新增环保竣工验收项目数量1个，正在验收企业1家（湘西餐享塑业有限公司），2家已完成环评批复企业正在建设未开展验收（湖南酒鬼酒馥郁香科技有限公司、湖南湘港包装有限公司），不需要验收的登记表及未纳入环评管理名录企业15个。园区内已完成应急预案备案手续企业数量15个。园区内已取得排污许可证的工业企业数量13个，其中重点管理的企业数量3个，简化管理企业数量10个，登记管理企业数量26个。（注：以上仅统计园区内工业企业数量，且不包括已退出企业）。
园区主要污染物总量控制指标：化学需氧量825t/a，氨氮108t/a，二氧化硫670t/a，氮氧化物1325t/a，其他无。（备注：该排污总量为园区扩区前环评批复的总量数值+调扩区后增加的总量数值，所以高于下文环评批复里的核定量）。


[bookmark: _Toc6043]二、环境管理情况
（一）规划环评批复要求落实情况
1.园区规划环评批复（湘环评〔2013〕314号）落实情况，详见下表：
湘西高新区湘环评〔2013〕314号落实情况
	序号
	规划环评批复要求
	批复落实情况

	1
	    进一步优化规划布局，高新区内各功能区相对集中布置，严格按照功能区划进行有序开发建设，处理好高新区内部各功能组团及高新区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，按报告书要求做好落实兴田产业片区、社塘坡产业片区内安置点、居民区周边的用地规划控制要求，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良，避免和减缓功能区之间相互干扰影响。
	湘西高新区始终坚持依法规划建设，省人民政府批准了《湖南湘西吉凤经济开发区总体规划（2003-2020）》（湘政函〔2007〕51号）；湘西州人民政府先后以州政函〔2014〕95号、州政函〔2014〕96号、州政函〔2016〕49号批准了《湘西经济开发区核心区控制性详细规划》《湘西经济开发区双河片区控制性详细规划》《湘西经济开发区双塘组团控制性详细规划》。

	2
	    严格执行高新区入园企业准入制度，入园项目选址必须符合高新区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止新引进三类工业，禁止引进线路板、初级冶炼等排水涉重金属企业，严格控制发展气型污染企业及废水排放量大的项目。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的高新区准入限制行业类型一览表做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；加强对规划区内企业的环境监管，确保污防设施正常运营、达标排放，总体满足产业定位和地方环保管理要求。加快钟家寨水厂取水口上移搬迁工作，将取水口移至开发区上游，并调整原取水口上游河段饮用水源保护区水域功能。在此项工作完成前，高新区扩区涉及万溶江两侧1公里范围内不得新引进工业生产项目。
	湘西高新区在项目入园方面，始终严格执行国家产业政策、环保法律法规和高新区总体规划及环评批复要求，没有引进环评报告书提出的准入限制行业类型一览表内的项目，以及环评批复提出的禁止类企业。对拟入园项目，严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，确保排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求。加强对园区内企业的环境监管，确保污防设施正常运营、达标排放。
吉首市钟家寨水厂已经停止在万溶江取水，饮用水源取水点改为吉首八月湖水库。

	3
	    落实高新区水污染控制措施。高新区排水实施雨污分流，按报告书要求取消规划拟建的竿子坪污水处理厂，近、中期开发范围内污水经规划污水管网收集后排入乾州污水处理厂处理，远期在高新区南部新建双塘污水处理厂对高新区内污水全面收集处理。双塘污水处理厂规模、工艺等另行环评论证，其尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，经管道排入沱江。加快乾州污水处理厂二期扩建及配套管网工程等基础设施建设，截污、排污管网必须与道路建设、区域开发、项目引进同步进行，保障高新区废水实现集中深度处理，禁止高新区污水排入万溶江饮用水源保护区及上游河段。在高新区各片区与集中污水处理厂接管运营完成前，应限制引进水型污染企业，已建成企业废水应经自行处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后方可外排。
	湘西高新区内排水管网按照雨污分流建设，累计完成了31.69公里的主次干道及配套设施建设。建成区生活污水经化粪池处理后排入排污管网，工业废水经企业自行处理后达到各企业行业污水排放标准和乾州污水处理厂接纳标准要求后排入园内的污水管网，统一进入乾州污水处理厂统一处理。凤凰竿子坪污水处理厂建设已取消，吉首双塘片区目前尚未开发，乾州污水处理厂二期3万吨/日扩建工程于2017年12月建成投入使用，目前总规模达到6万吨/日。湘西高新区严格限制引进水型污染企业，区内已建成企业废水预处理达到城市污水接纳标准后排入城市污水管网，无直接向万溶江排放。

	4
	    按报告书要求做好高新区大气污染控制措施。管委会应积极推广清洁能源，逐步减少燃煤用量，园区内不得燃用中、高硫煤。建立高新区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放；入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间设置合理的间隔距离，防止相互干扰。
	     湘西高新区内原有的燃煤锅炉已按照大气污染防治行动计划要求全部拆除淘汰，未新上燃煤锅炉。园区内能源以天然气为主，目前已累计建设燃气主供气管线10余公里，管道天然气供给实现入户。在建设项目环评及“三同时”验收环节，严格执行本规划环评及批复对大气污染防治的要求，入园企业排放的废气能够达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准。严格执行开发区总体规划、控制性详细规划有关要求，加强自然山体及生态保护，落实绿化及隔离设施建设。

	5
	    做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。
	    湘西高新区严格按照固体废物管理和清洁生产要求，禁止引进废物产生量大的企业，目前区内没有大宗工业固体废物产生，园区已建设小微企业危险废物集中贮存中心，各企业产生的小量工业固体废物均按要求综合利用或规范处置。区内生活垃圾采取服务外包方式，委托有实力公司进行分类收集、转运至吉首市生活垃圾填埋场进行无害化处理。

	6
	    高新区要建立专职环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。
	湘西高新区2024年按要求修编了《湖南湘西高新技术产业开发区突发环境事件应急预案》。

	7
	    按高新区开发规划统筹制定拆迁安置方案，妥善落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。
	    湘西高新区在开发建设过程中高度重视居民拆迁安置问题，将安置点建设纳入园区总体规划及相关控制性详细规划，对拆迁对象实行社区集中安置，区内就业、公益性岗位设置、扶贫开发等向拆迁安置对象倾斜。配套完善安置区生产及污染防治设施，安置区生活污水全部进入城市污水收集管网，进入乾州污水处理厂集中处理，生活垃圾纳入服务外包范围集中收集处理，没有造成次生环境问题。

	8
	    做好建设期的生态保护和水土保持工作。高新区规划范围内地势起伏较大，在建设过程中应尽可能充分利用地势高差做好分区隔离，减少土方开挖量；按照景观设计和功能分隔要求保留一定的自然山体绿地，切实做好生态保护、恢复和补偿；落实水土保持措施，对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失。
	    湘西高新区在开发建设过程中严格按规划保护自然山体及生态环境，禁止大填大挖，对征地面积在1公顷以上或者挖填土石方总量在1万方以上的开发建设项目，严格按要求编制水土保持方案，落实围挡、护坡恢复植被等措施，防止水土流失。

	9
	    污染物总量控制：COD≤707t/a、氨氮≤94.3t/a、S02≤291t/a、NOx≤340t/a，总量指标纳入当地环保部门污染物总量控制管理。
	    湘西高新区在建设项目环评阶段实行污染物总量控制前置，没有总量来源或总量替代的工业项目一律不予审批。日常监管中严格执行排污许可证制度，做到增产不增污或增产减污。

	10
	    高新区规划必须与区域宏观规划相协调。如区域宏观规划进行调整，高新区规划须做相应调整并进行环境可行性论证。
	    湘西高新区规划包括规模和用地布局均符合省人民政府批准的《吉首市城市总体规划（2003-2020）》（2018年修改）。


2.园区调扩区规划环评审查意见（湘环评函〔2024〕45号）落实情况，详见下表：
湘西高新区湘环评函〔2024〕45号落实情况
	序号
	调扩区规划环评批复要求
	批复落实情况

	1
	做好功能布局，严格执行准入要求。园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应从规划层面提升环境相容性，将空间管制融入园区规划实施全过程，充分规划好城区与园区的关系，做好空间功能布局规划；产业引进应落实园区生态环境分区管控要求，执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单。主园区的核心区大部分区域现状已发展成为城区，应控制工业生产和污染物排放规模，集中居住区周边现有工业项目应提高企业清洁生产水平，强化污染防治措施，减小环境影响，后续工业项目主要引导往东区及西区布局。
	1、园区后续开展国土空间规划将从规划层面提升环境相容性，将空间管制融入园区规划实施全过程，充分规划好城区与园区的关系，做好空间功能布局规划。
2、园区引进产业严格执行调扩区环境影响报告书提出的产业准入要求。
3、主园区与城市建成区较近，严格要求企业按照环保要求开展生产，后续引进企业将主要往东区和西区布局。

	2
	落实管控措施，加强园区污染治理。园区应切实抓好污水处理设施及配套管网的建设和运维，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，酒鬼酒生态工业园(区块一)废水排入吉首污水处理厂；主园区(区块二)废水现状排入乾州污水处理厂，本轮规划主园区学院路以北、武陵山大道以西区域的污水维持现状排入乾州污水处理厂，其他区域废水规划排入吉首经开区污水处理厂，园区后续应落实国、省关于水污染防治、排水方案优化、环保基础设施及污水管网建设运营管理等方面的政策要求。园区应加强大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，开展重点行业、重点企业VOCs治理。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度，推动入园企业按照规定要求开展清洁生产审核，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对园区重点产排污企业的监管与服务。
	1、 园区配套的污水处理厂正在推动建设，严格实行雨污分流，园区工业、生活废水实现管网全覆盖全收集，近、中期主园区区内污水废水排入乾州污水处理厂处理，远期主园区污水经规划建设的配套污水处理厂处理达标后排入万溶江。酒鬼酒生态工业园废水已排入吉首污水处理处理。
2、 大力落实大气污染控制措施，对产生大气污染物的企业加强管控，督促升级生产工艺，严格按照污染防治要求，确保达标排放。园区涉VOCs重点企业均建设了收集和处理设施。
3、园区建立了完善的固废管理体系，对园区固废企业从严监管，均纳入了固废管理平台，一年来，园区没有发生大气污染或危废处置问题的环境事件。
4、园区严格落实排污许可制度，强制性清洁生产审核企业按照规定要求开展了清洁生产审核。
5、园区落实第三方环境治理工作相关政策要求，聘请第三方环保机构加强了对园区企业的监管。

	3
	完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全各环境要素的监控体系。园区应加强对涉重金属排放企业、涉VOCs排放企业的监督性监测，并覆盖相关特征排放因子，严防企业废水废气偷排漏排或污染治理措施不正常运行。督促土壤污染重点监管单位按规定进行土壤污染状况监测及地下水监测。
	园区2025年已严格按照监测要求开展年度检测任务，同时建设了部分自动监测站关注园区环境质量变化。园区暂不涉及土壤污染重点监管单位。

	4
	强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力，确保区域环境安全。完善涉重金属废水排放企业事故应急池等风险防范措施建设，强化源头风险防控措施。加强对园区污水管网的日常监管、巡管，杜绝污水管网的泄漏。重点做好涉重、涉危险化学品企业的环境风险防控。
	建立了较为完备的环境风险防控体系，园区自身和存在风险的相关重点企业均制定了环境风险应急预案，储备了应急救援物资，更新了园区风险应急物资台账，加强环境风险事故防范和应急，确保区域环境安全。

	5
	做好周边控规，落实用地性质已规划为居住用地的现有企业的搬迁计划。园区管委会与地方政府应共同做好控规，杜绝在园区规划的工业用地上新增环境敏感目标。对于具体项目环评设置防护距离和提出搬迁要求的，要确保予以落实，未落实的，园区应确保相关新建项目不得投产。
	园区后续将严格做好控规划，杜绝在园区规划的工业用地上新增环境敏感目标。

	6
	做好园区建设期生态保护和水土保持。尽可能保留自然山体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。
	园区建设过程要求建设单位做好园区建设期生态保护和水土保持。防止建设过程的水土流失和水环境污染。


（二）“三线一单”落地应用情况
湘西高新区执行《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》等要求，制定了《湘西高新技术产业开发区生态环境准入清单》，2023年度对园区生态环境准入清单进行了修订并于2024年正式发布，见下表：
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湘西高新技术产业开发区“三线一单”生态环境管控要求及落实情况表
	环境管控单元编码
	单元名称
	行政区划
	单元
分类
	单元面积（km2）
	涉及乡
镇（街道）
	区域主体功能定位
	主导产业②
	主要环境问题和重要敏感目标

	
	
	省
	市
	县
	
	
	
	
	
	

	ZH43310120006
	湖南湘西高新技术产业开发区
	湖南省
	湘西州
	吉首市、凤凰县
	重点管控单元
	核准范围①：11.4167
	核准范围（一区两块）：区块一、二涉及吉首市乾州街道，区块三涉及凤凰县竿子坪镇，区块四、五涉及吉首市吉凤街道，区块六涉及吉首市吉凤街道和凤凰县竿子坪镇，区块七—九涉及吉首市峒河街道。
	吉凤街道、竿子坪镇：城市化地区；
峒河街道：城市化地区 /历史文化资源富集区
	六部委公告2018年第4号：食品、医药、新材料、电子信息。
湘发改地区〔2021〕394号：主导产业：电子信息；特色产业：新材料。
	开发区内区块三~区块五与城市建成区相融。

	管控维度
	管控要求
	落实情况

	空间布局约束
	（1.1）禁止新引进三类工业，禁止引进线路板、初级冶炼等排水涉重金属企业，严格控制发展气型污染企业及废水排放量大的项目。
（1.2）优先引进使用清洁能源、能耗低、技术工艺先进、清洁生产和环保管理水平高、污染物排放量少、污染防治技术成熟的企业，积极推进园区产业转型升级。
（1.3）对布局于土地利用性质与规划不符地块上的企业，应逐步搬迁退出；具备环境合理性的应通过用地规划调整使之合规；对于正在搬迁退出的企业，应严防产生二次污染。
	严格按照清单中“空间布局约束”要求，园区位于凤凰县部分严格落实凤凰县产业准入负面清单要求，未引进三类产业，未引进线路板、初级冶炼等企业，取消园区部分产业用地，优化园区产业空间布局，科学规划空间发展布局和功能分区，对布局于土地利用性质与规划不符地块上的企业（顺登磨具厂），已经启动搬迁退出程序，现已经逐步形成核心生活区、科教文卫区、金融服务区、工业集中区等保持联系、彼此独立的合理分区。

	污染物排放管控
	（2.1）废水：高新区排水实施雨污分流，电子信息、新材料等企业废水处理应按照“一厂一策”分类处理。高新区配套污水处理厂建成前废污水经乾州污水处理厂处理后排入万溶江，在高新区配套污水处理厂建成后污水经配套污水处理厂处理达标后排入万溶江。
（2.2）废气：
（2.2.1）对各企业工艺废气生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放；督促园区企业落实大气污染控制措施，加强对重点气型污染企业的监管力度，确保达标排放。
（2.2.2）加快推进含VOCs原辅材料源头替代，实施清洁能源替代，强化工业涂装、包装印刷等重点行业及油品运销VOCs深度治理，加大锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。
（2.2.3）高新区内水泥行业大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》的要求。
（2.2.4）推广可再生能源使用，在高新区内水泥等行业推广降低温室气体排放的节能技术。
（2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。对危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。
	一是高新区严格实行雨污分流，园区工业、生活污水实现管网全覆盖全收集，现阶段污水排入乾州污水处理厂处理。
二是大力落实大气污染控制措施，对产生大气污染物的企业加强管控，督促升级生产工艺，严格按照污染防治要求，确保达标排放。园区涉VOCs重点企业均建设了收集和处理设施。
三是建立完善的固废管理体系，园区已建成小微企业危险废物贮存中心并将于2024年投入使用，对园区固废企业从严监管，均纳入了固废管理平台，一年来，园区没有发生一起大气污染或危废处置问题的环境事件。

	环境风险防控
	（3.1）高新区应建立健全开发区环境风险防控体系，组织落实《湘西高新技术产业开发区突发环境事件应急预案（2021年修编）》的相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。加强开发区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。
（3.2）高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案，每年至少培训、演练一次；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。
	建立了较为完备的环境风险防控体系，园区自身和存在风险的相关重点企业均制定了环境风险应急预案，按要求更新了部分风险应急物资账，加强环境风险事故防范和应急，确保区域环境安全。

	资源开发效率要求
	（4.1）能源：按相关要求落实清洁能源供给与替代，积极推广清洁能源，逐步减少燃煤用量，高新区内不得燃用中、高硫煤，鼓励企业开展余热回收。到2025年，园区综合能源消费量预测值为43.73万吨标准煤（当量值），单位GDP能耗预测值为0.296吨标准煤/万元。
（4.2）水资源：实行水资源消耗总量和强度双控。到2025年，吉首市、凤凰县用水总量分别不超过1.28亿m3、1.53亿m3，万元工业增加值用水量比2020年分别下降10.01%、10.02%。
（4.3）土地资源：新增建设用地指标优先保障承接产业转移项目建设，必须满足重大产业项目发展需要。优先保障主动进入园区高新区的涉矿加工企业用地。推广“标准地+承诺制”用地模式，工业项目建设用地引导指标为工业用地固定资产投入强度220万元/亩，工业用地地均收入320万元/亩，工业用地地均税收13万元/亩，工业用地容积率1。
	园区秉承优化能源结构、提高能源利用效率出发，加强企业管理，推行清洁生产。目前园区能源开发效率基本满足园区单元清单管控要求。

	主要环境问题和重要敏感目标落实情况
	我区采取了以下措施：一是对核心区内的工业企业（湘西丰达合金有限公司）、混凝土企业（中天混凝土）等可能产生环境污染的企业启动了选址搬迁程序，同时园区水泥厂（湘西天源建材有限公司）已关停，原有土地退二进三，进行性质变更，发展第三产业。目前湘西丰达合金有限公司正在搬迁，中天混凝土正在进行搬迁前期工作，尚未完成搬迁，企业在产；二是对区内开发项目尤其是重要敏感建筑物周边的项目，严格实施扬尘防治6个100%措施和噪声污染防治的施工要求，同时项目建设时间尽量避开学校、政务中心、医院等单位的高峰期，营造良好的园区生产生活环境。
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（三）水环境管理
园区无配套的集中污水处理设施，依托的集中污水处理设施1个（依托乾州污水处理厂），园区污水管网覆盖率100%，集中污水处理设施名称为乾州污水处理厂，设计处理规模60000m³/d，实际处理规模45000m³/d，污水处理工艺为SBR工艺，在线监测达标率100%，园区雨水管网覆盖率100%。
园区内涉及工业废水外排企业数量8个，工业废水总排放量约300m³/d，外排污水纳管企业数量0个，污水集中处理比例100%（按外排水量计），涉一类污染物排放企业0家（涉及企业为湖南盛强力新材料科技有限公司，目前该企业已关闭）。
乾州污水处理厂排污口下游最近的地表水水质管控断面名称万溶江张排断面，水功能区划Ⅲ类，监测达标率100%，超标因子无，最大超标倍数0倍。
园区不涉及“双源”地下水，故其监测建设情况及监测结果不自评。
园区内涉及黑臭水体数量0个，已完成整治0个，未开工0个，修复中的0个。
（四）大气环境管理
园区内涉及工业废气外排企业数量28个，大气质量监测达标率100%，无超标因子，最大超标倍数0倍。
园区小微站布点共2个，空气质量良好。
（五）土壤环境管理
土壤环境质量监测达标率100%，超标因子 无 ，最大超标倍数 / 倍。已开展土壤环境质量监测工作。
园区内涉及污染地块数量0个，已完成修复0个，未开工修复的0个，修复中的0个。
（六）固体废物管理
湘西高新区2025年固体废物管理已移交湘西州生态环境局吉首分局，具体事物已由吉首分局负责，园区不再负责企业巨头固体废物管理。
（七）投诉管理
本年度园区共受理各类（含各级督查、各级环保投诉等）投诉 / 件，已完成整改 / 件，完成率 / 。环保督察交办问题 / 件，已完成整改 / 件，完成率 / 。（注：湘西高新区内环保信访及投诉管理权限已移交湘西州生态环境局吉首分局，由吉首分局负责具体事物）
（八）园区信用评价
园区生态环境管理与信用管理办法和细则按照文件要求正在开展，初始分值为9分，湘西高新区经过自查，无扣分及加分情况，拟自评为环保合格园区。
[bookmark: _Toc18838]园区2025年度自评表见下表（初始分值9分。得分为0分为无扣分和加分）：
湘西高新区环保信用自评情况表
	序号
	一级指标
	二级指标
	评价标准
	得分

	1.
	环境准入
	规划环评
	产业园区未按要求开展规划环评或环境影响跟踪评价。
	0

	2.
	
	
	产业园区未落实“三线一单”生态环境分区管控等要求。
	0

	3.
	
	
	化工园区认定后因生态环境保护工作不达标导致复核不合格或被摘牌。
	0

	4.
	环境监管
	环保手续落实情况
	产业园区内存在企事业单位未依法开展环境影响评价或未按要求申领排污许可证和辐射安全许可证。
	0

	5.
	
	水环境管理
	产业园区未按要求进行废水收集处理或未达标排放。
	0

	6.
	
	气环境管理
	产业园区内存在工业炉窑、锅炉或涉VOCs重点行业企事业单位未按规定建设、运行有效收集处理设施并达标排放。
	0

	7.
	
	固废管理
	产业园区内存在涉危险废物环境违法行为或连续2年规范化管理评估不达标企事业单位。
	0

	8.
	
	土壤环境管理
	产业园区内存在土壤污染重点监管单位未按要求开展自行监测和隐患排查。
	0

	9.
	
	环境监测
	产业园区未按规定开展自行监测或自行监测数据弄虚作假。
	0

	10.
	
	监管能力
	产业园区未按要求开展环境污染第三方治理。
	0

	11.
	
	
	产业园区污染物排放超过总量控制要求或由于产业园区原因造成环境质量超标、环境质量恶化的情况。
	0

	12.
	
	
	产业园区建成较完善环境监测体系，并按要求将数据与省监管平台联网。
	0

	13.
	
	
	产业园区内存在被评为环保黑名单的企事业单位。
	0

	14.
	风险防控
	环境应急保障能力建设
	产业园区未按要求制定或修编园区突发环境事件应急预案、未定期组织开展应急演练、环境应急设施和救援物资配备不符合规定、环境风险防范措施不到位、未建设应急指挥平台。
	0

	15.
	
	环境风险
	产业园区发生一般、较大突发环境事件或生态破坏事件。
	0

	16.
	
	
	产业园区存在被中央或省级环保督察、生态环境警示片等反馈问题，或出现被省级及以上主管部门挂牌督办或被省级主管部门约谈、典型案例曝光、区域限批、移交问责等情况。
	0

	17.
	
	
	产业园区因发生突出生态环境问题被中央层面约谈、典型案例曝光、区域限批、移交问责等情况或发生重、特大突发环境事件或生态破坏事件。产业园区存在出台“土政策”或以其他方式干扰执法，妨碍生态环境部门依法查处环境违法问题的行为，且情节严重或者造成严重后果。
	0

	18.
	绿色发展
	污染物减排
	产业园区单位GDP主要污染物排放量排名前10%。
	0

	19.
	
	创新与示范
	产业园区在生态环境保护和绿色发展领域获得省部级及以上表彰、推荐推广。
	0

	20.
	公众参与
	舆情与投诉
	产业园区因环境问题引发集中或长时间信访、投诉，引发负面舆情。
	0

	21.
	其他
	/
	产业园区未按要求完成省生态环境厅其他年度任务。
	0

	22.
	
	
	产业园区存在出台“土政策”或以其他方式干扰执法，妨碍生态环境部门依法查处环境违法问题的行为。
	0

	23.
	
	
	产业园区连续两年被评为环保诚信园区。
	0

	总分：9      等级：环保合格园区


[bookmark: _Toc21136]

三、园区环保工作成效、主要措施做法
（1）突出环境问题整改见底清零。严格落实“党政同责、一岗双责”“三管三必须”，实行突出环境问题领导包案制度。截至2025年9月，第二轮省生态环境保护督察反馈的污水处理厂建设、扬尘裸土、生物质锅炉整治、责任落实不够等一批问题，经核查验收全部完成整改并销号
（2）污染防治攻坚精准提标。印发《深入打好污染防治攻坚战"提效达标、保优争先"工作方案》及"夏季攻势"任务清单，蓝天侧重工地扬尘、渣土运输、VOCs、生物质锅炉，碧水侧重污水收集与河道水质，净土侧重危废固废规范贮存。捧捧坳山水净化站2025年完成扩容，日处理能力由2000立方米提升至8000立方米，出水执行地表水Ⅲ类标准，支撑湾溪河水环境治理。
（3）源头管控与服务企业融合深化。落实“三线一单”生态环境准入清单，严把项目入区环评关，对绿色产业简管、重点行业严管，杜绝“一刀切”。全年开展“6·5”环境日宣传，召开全行业企业“面对面”帮扶培训1次、现场学习先进企业1次，对46家企业开展危废管理、VOCs治理专题培训。
[bookmark: _Toc16145]

四、园区生态环境管理存在主要问题和难题
（1）园区企业环保意识仍需加强。
（2）目前湘西高新区正在与吉首市进行职权移交工作，现阶段园区与吉首市生态环境主管部门衔接较少。
[bookmark: _Toc30386]

五、下一步工作计划
总体思路：深入贯彻习近平生态文明思想，践行党的二十大报告关于生态环境工作的重要论述，严格落实中央、省、州关于生态环境工作的部署，持续改善园区生态环境质量，牢牢守住环境安全底线，大力推进人民群众密切关注的问题整改，不断满足人民对美好生活的向往，全面推进园区生态建设和经济高质量发展协同并进。
具体做法为：
（1）深入学习贯彻习近平生态文明思想
始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，严格对标对表中央、省、州相关决策部署，制定贯彻落实方针和措施，奋力在生态文明建设上闯新路，开新局。
（2）持续打好打实污染防治攻坚战
继续把污染防治攻坚列入党工委、管委会的重要议事日程，进一步提升政治站位，对照近年来中央、省、州环保督察交办或反馈问题以及污染防治攻坚战夏季攻势存在或查摆的问题，尤其是环保基础能力建设、扬尘治理等反复反馈的重点问题，加强自查自纠，防止虚假整改或整改反弹，积极巩固落实。积极解决群众密切关注的生态环境问题，切实提升居民环境质量。
（3）理顺园区生态环境保护管理体制机制
加强与上级环保部门及湘西州生态环境局吉首分局的工作对接，促进园区各部门工作协同联动，建立园区“大环保”治理格局。着力把好项目入区环评关，注重源头把控，抓好建设项目环境管理，加大环境影响评价执行力度，抓好项目入区环评关。
（4）推动绿色产业集群高质量发展
围绕“一主两特一配套”产业体系，补全园区绿色产业拼图，加快协调重点绿色产业项目投产。精准服务，推动生物医药、生态旅游、大健康产业发展，全面推进生态建设和经济高质量发展协同并进，探索园区绿色发展的新路子。

附表：园区年度报告表格

湘西高新技术产业开发区管委会
                            2026年10月20日
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